## 法適用_電気事業
福岡県 | [6 empty] | 経営比較分析表 | 分析欄
業務名 | 業種・事業名 |  |  | 自己資本構成比率（％） |  | 水力発電所数 | 利益剰余金の使途について（具体的な使用実績事業を記入してください） | １．経営の状況について
法適用 | 電気事業 |  |  | 89.7 |  | 3 | 減債積立金の積立 2,100千円 建設改良積立金の積立 19,898千円 資本金への組入 8,609千円 | ・比較的降雨に恵まれ発電量も安定していることから、一定の電力収入を確保できており、経常収支比率及び営業収支比率ともに100％を上回って推移している。
ごみ発電所数 | 風力発電所数 |  |  | 太陽光発電所数 |  | その他発電所数
- | - |  |  | - |  | -
料金契約終了年月日 | ＦＩＴ適用終了年月日 |  |  | 電力小売事業実施の有無 |  | 売電先
平成30年3月31日 大渕発電所 | - |  |  | 無 |  | 九州電力株式会社
地産地消エネルギーへの寄与度（％）※1
-
※1 行政区域内の需要家に小売されたことが客観的に明らかであるものを計上。なお、この基本情報をもって全ての地産地消エネルギーへの取り組みを評価するものではない。
年間発電電力量（MWh） | 40544 | 40909 |  | 41275 | 41640 | 42005
水力発電 | 57872 | 47138 |  | 47904 | 46323 | 56077
ごみ発電 | - | - |  | - | - | -
風力発電 | - | - |  | - | - | -
太陽光発電 | - | - |  | - | - | -
合計 | 57872 | 47138 |  | 47904 | 46323 | 56077
| ＦＩＴ以外 |  | ＦＩＴ |  | 合計
年間電灯電力量収入（千円） | 468999 |  | - |  | 468999
●電気事業全体
１．経 営 の 状 況
|  |  |  | ●発電型式別 |  |  |  | ２．経営のリスクについて
・設備利用率については、概ね安定して推移している。 ・修繕費比率については、平成２７年度は水車発電機分解点検工事（ＯＨ）を行ったため、大きくなっているが、それ以外であれば概ね平準で推移している。 ・企業債は着実に減少している。 ・有形固定資産については、建設から５０年を経過しており、法定耐用年数が近づいている施設が多くある。
２．経 営 の リ ス ク
全体総括
・発電施設は運転開始以来５０年以上が経過していることから、Ｈ３０年度を目処に作成を予定している経営戦略の中で、設備の更新等を計画的に実施することとしている。
※ 平成23年度から平成27年度における各指標の全国平均値は、当時の団体数を基に算出していますが、設備利用率及び修繕費比率、企業債残高対料金収入比率、有形固定資産減価償却率、FIT収入割合については、平成27年度の団体数を基に平均値を算出しています。
目標値
○ 施設全体
（最大出力合計14,050kW）
○ 水力発電
（最大出力合計14,050kW）
○ ごみ発電
（最大出力合計-kW）
○ 風力発電
（最大出力合計-kW）
○ 太陽光発電
（最大出力合計-kW）

## データ (hidden)
電気事業(法適用) | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372
大項目 | 年度 | 団体コード | 業務コード | 業種コード | 事業コード | 施設コード | 基本情報 | [13 empty] | 年間発電力量 | [24 empty] | 年間電灯電力量収入 |  |  | 経営の状況 | [52 empty] | 施設全体 | [10 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 施設全体 | [9 empty] | 水力発電 | [10 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | 水力発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [10 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | ごみ発電 | [9 empty] | 風力発電 | [10 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 風力発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [10 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 太陽光発電 | [9 empty] | 施設数
中項目 | [20 empty] | 水力発電 |  |  |  |  | ごみ発電 |  |  |  |  | 風力発電 |  |  |  |  | 太陽光発電 |  |  |  |  | 合計発電 | [7 empty] | 経常収支比率（％） | [10 empty] | 営業収支比率（％） | [10 empty] | 流動比率（％） | [10 empty] | 供給原価（円） | [9 empty] | EBITDA（千円） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [10 empty] | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [9 empty] | 水力発電 |  |  |  | ごみ |  |  |  | 風力 |  |  |  | 太陽光
小項目 | [6 empty] | 都道府県・団体名称 | 業務名 | 業種・事業名 | 自己資本構成比率 | 水力発電所数 | ごみ発電所数 | 風力発電所数 | 太陽光発電所数 | その他発電所数 | 料金契約終了年月日 | ＦＩＴ適用終了年月日 | 電力小売事業実施の有無 | 売電先 | 地産地消エネルギーへの寄与度 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | ＦＩＴ以外 | ＦＩＴ | 合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 目標値 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 最大出力合計 | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | 当該値(N-4) | 当該値(N-3) | 当該値(N-2) | 当該値(N-1) | 当該値(N) | 平均値(N-4) | 平均値(N-3) | 平均値(N-2) | 平均値(N-1) | 平均値(N) | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度 | N4年度 | N3年度 | N2年度 | N1年度
参照用 | 2015 | 400009 | 46 | 04 | 0 | 000 | 福岡県 | 法適用 | 電気事業 | 89.7 | 3 | - | - | - | - | 平成30年3月31日 大渕発電所 | - | 無 | 九州電力株式会社 | - | 57872 | 47138 | 47904 | 46323 | 56077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57872 | 47138 | 47904 | 46323 | 56077 | 468999 | - | 468999
| 2015 | 400009 | 46 | 04 | 0 | 000 | 福岡県 | 法適用 | 電気事業 | 89.7 | 3 | - | - | - | - | 平成30年3月31日 大渕発電所 | - | 無 | 九州電力株式会社 | - | 57872 | 47138 | 47904 | 46323 | 56077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57872 | 47138 | 47904 | 46323 | 56077 | 468999 | - | 468999 | 112.5 | 104.4 | 105.8 | 108.2 | 104.7 | 108.4 | 110.1 | 119.7 | 125.7 | 129.7 | 100 | 111.7 | 102.3 | 102 | 102.3 | 103.5 | 112.4 | 112.7 | 121.8 | 124.8 | 130.4 | 100 | 3276.9 | 3117 | 2469.3 | 811.2 | 1293.6 | 1465.9 | 1317.9 | 992.4 | 632.6 | 712.7 | 100 | 7379.1 | 9659.5 | 9548.3 | 9987.1 | 8395.8 | 7540.4 | 7970 | 7914.4 | 7493.6 | 8013.5 | 133520 | 122621 | 128116 | 126923 | 118073 | 1059040 | 1043769 | 1160012 | 1146099 | 1494682 | 14050 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 | 40.2 | 37.3 | 36.3 | 38.4 | 37.7 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 20 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 | 160.3 | 146.2 | 130.5 | 129.2 | 110.2 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 | 56.2 | 57 | 57.7 | 59.8 | 59.6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | 15.4 | 16.2 | 17.8 | 14050 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 | 40.4 | 37.5 | 37 | 39.5 | 39.1 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22 | 21.4 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 | 160.4 | 146 | 121.2 | 106.1 | 89.6 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 | 56.7 | 57.6 | 58.6 | 61.3 | 61.7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8 | 12.3 | 11.9 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | 54.1 | 48.3 | 33.9 | 31.4 | 31.3 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2 | 1.8 | 4 | 8.4 | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | 54.9 | 57.5 | 59.4 | 70.8 | 73 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 83.1 | 85.4 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 16.3 | 15.1 | 15.1 | 14 | - | - | - | - | - | 24.3 | 29.6 | 37.7 | 25.4 | 20.1 | - | - | - | - | - | 494.7 | 344.4 | 259.6 | 226.2 | 224.7 | - | - | - | - | - | 18.9 | 22.3 | 25.5 | 45.2 | 48.7 | - | - | - | - | - | - | 60.9 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 12.1 | 7.1 | 8.9 | 11.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1.4 | 8.6 | 2 | 1.4 | - | - | - | - | - | 0 | 298.6 | 1092.1 | 1128.6 | 596.8 | - | - | - | - | - | 0 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 77.7 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[48 empty] | 経常収支比率（％） | [10 empty] | 営業収支比率（％） | [10 empty] | 流動比率（％） | [10 empty] | 供給原価（円） | [9 empty] | EBITDA（千円） | [9 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | [9 empty] | 修繕費比率（％） | [9 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | [9 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | [9 empty] | FIT収入割合（％） | [9 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | FIT収入割合（％） | TRUE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 最大出力合計 | 設備利用率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 修繕費比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 企業債残高対料金収入比率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | 有形固定資産減価償却率（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無) | [7 empty] | FIT収入割合（％） | FALSE | ←数値ありフラグ(T:有 F:無)
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度 | [42 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [10 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計14,050kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計14,050kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | （最大出力合計-kW） | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用 | [9 empty] | 表用
年度 | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [43 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005
[48 empty] | ■ 当該値 | 112.5 | 104.4 | 105.8 | 108.2 | 104.7 | [5 empty] | ■ 当該値 | 111.7 | 102.3 | 102 | 102.3 | 103.5 | [5 empty] | ■ 当該値 | 3276.9 | 3117 | 2469.3 | 811.2 | 1293.6 | [5 empty] | ■ 当該値 | 7379.1 | 9659.5 | 9548.3 | 9987.1 | 8395.8 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 133520 | 122621 | 128116 | 126923 | 118073 | [5 empty] | ■ 当該値 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ■ 当該値 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 当該値 | - | - | - | - | -
[48 empty] | ■ 平均値 | 108.4 | 110.1 | 119.7 | 125.7 | 129.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | 112.4 | 112.7 | 121.8 | 124.8 | 130.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | 1465.9 | 1317.9 | 992.4 | 632.6 | 712.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | 7540.4 | 7970 | 7914.4 | 7493.6 | 8013.5 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 1059040 | 1043769 | 1160012 | 1146099 | 1494682 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.2 | 37.3 | 36.3 | 38.4 | 37.7 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 20 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 160.3 | 146.2 | 130.5 | 129.2 | 110.2 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 56.2 | 57 | 57.7 | 59.8 | 59.6 |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | 2.8 | 15.4 | 16.2 | 17.8 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.4 | 37.5 | 37 | 39.5 | 39.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22 | 21.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 160.4 | 146 | 121.2 | 106.1 | 89.6 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 56.7 | 57.6 | 58.6 | 61.3 | 61.7 |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | 1.8 | 12.3 | 11.9 | 13.3 | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - | [5 empty] | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | ■ 平均値 | - | - | - | - | -
[48 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 該当数値なし用名前定義 |  |  |  | 編集可能項目定義
1 | 水力_設備利用率 |  |  | 1 | 料金契約終了年月日 | [42 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [10 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用 | [9 empty] | グラフ用
2 | 水力_修繕費比率 |  |  | 2 | ＦＩＴ適用終了年月日 | [43 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [6 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005 | [5 empty] | 40544 | 40909 | 41275 | 41640 | 42005
3 | 水力_企業債残高対料金収入比率 |  |  | 3 | 売電先 | [42 empty] | ■ 当該値 | 112.5 | 104.4 | 105.8 | 108.2 | 104.7 | [5 empty] | ■ 当該値 | 111.7 | 102.3 | 102 | 102.3 | 103.5 | [5 empty] | ■ 当該値 | 3276.9 | 3117 | 2469.3 | 811.2 | 1293.6 | [5 empty] | ■ 当該値 | 7379.1 | 9659.5 | 9548.3 | 9987.1 | 8395.8 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 133520 | 122621 | 128116 | 126923 | 118073 | [5 empty] | ■ 当該値 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ■ 当該値 | 46.9 | 38.3 | 38.9 | 37.6 | 45.4 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 19 | 21.2 | 24.9 | 18.4 | 32.6 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 11.5 |  |  |  |  | ■ 当該値 | 66.2 | 67 | 68.7 | 69.9 | 70 |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 当該値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 水力_有形固定資産減価償却率 | [46 empty] | ■ 平均値 | 108.4 | 110.1 | 119.7 | 125.7 | 129.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | 112.4 | 112.7 | 121.8 | 124.8 | 130.4 | [5 empty] | ■ 平均値 | 1465.9 | 1317.9 | 992.4 | 632.6 | 712.7 | [5 empty] | ■ 平均値 | 7540.4 | 7970 | 7914.4 | 7493.6 | 8013.5 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 1059040 | 1043769 | 1160012 | 1146099 | 1494682 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.2 | 37.3 | 36.3 | 38.4 | 37.7 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 20 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 160.3 | 146.2 | 130.5 | 129.2 | 110.2 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 56.2 | 57 | 57.7 | 59.8 | 59.6 |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | 2.8 | 15.4 | 16.2 | 17.8 | [5 empty] | ■ 平均値 | 40.4 | 37.5 | 37 | 39.5 | 39.1 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 23.5 | 23.1 | 22.6 | 22 | 21.4 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 160.4 | 146 | 121.2 | 106.1 | 89.6 |  |  |  |  | ■ 平均値 | 56.7 | 57.6 | 58.6 | 61.3 | 61.7 |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | 1.8 | 12.3 | 11.9 | 13.3 | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ■ 平均値 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 水力_FIT収入割合 | [46 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | ごみ_設備利用率
7 | ごみ_修繕費比率
8 | ごみ_企業債残高対料金収入比率 |  |  | 該当数値なし
9 | ごみ_有形固定資産減価償却率
10 | ごみ_FIT収入割合
11 | 風力_設備利用率
12 | 風力_修繕費比率
13 | 風力_企業債残高対料金収入比率
14 | 風力_有形固定資産減価償却率
15 | 風力_FIT収入割合
16 | 太陽光_設備利用率
17 | 太陽光_修繕費比率
18 | 太陽光_企業債残高対料金収入比率
19 | 太陽光_有形固定資産減価償却率
20 | 太陽光_FIT収入割合