## 添付書類(簡易入力版)
| 高周波利用設備 |  |  | 申請書 |  |  | の添付書類（ |  |  |  | 装置分） | [5 empty] | ※整理 番号
届 書
1 工 事 設 計 | （装置の別） |  | (1)使用周波数 |  |  | (2)発振方式 |  |  | (3)占有周波数帯幅 又は周波数変動幅 |  |  |  | (4)高周波出力 |  |  | (5)負荷と電極 の結合方式 |  |  |  |  | (6)装置内電 源ろ波器
第
| （装置の別） |  | (7)しゃへい部分 |  |  |  |  | (8)機器の製造者名 |  |  |  | (9)機器の型式又は名称 | [6 empty] | (10)機器の製造番号
第
| (11)高周波そく流線輪 | (12)電源ろ 波器 |  | (13)しゃへい室等 | [9 empty] | (14)その他の 工事設計 |  |  |  |  | (15)添付図面
|  |  |  | ア しゃへい室 | [9 empty] | 電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。 | [5 empty] | ア 線路系統図
材料
|  |  |  | 構造 | [15 empty] | イ 装置の系統図
イ 設備を設置する建物の構造
ウ 装置の外観を 示す図又は写真
| (16)無線設備規則第65条第1項における区別 | [12 empty] | (17)定格入力電力
| (18)無変調搬送波状の妨害波の発生 | [8 empty] | (19)無変調搬送波状以外の変動妨害波の発生
2 | 設置場所付近の図面 |  |  |  | 設置場所付近の建造物等の状況を示す図
3 | 参考事項
| ふりがな | [13 empty] | 6 設備の種別
4 | 氏名又は名称
ふりがな
5 | 住 所
7 | 設置の目的
8 | 設置場所
9 | 高周波電流 を通ずる線路 |  | (1) 種別 |  |  |  | (2) 区間 | [6 empty] | 10 許可の番号 |  |  |  | 11 許可の年月日
[14 empty] | 近高 | [7 empty] | 年
[14 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 月 | 日
12 電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(１)の適用の条件への適合
※ 備 考 |  |  | 条件 使用周波数が他の通信設備に妨害を与える場合は、 その妨害を除去するよう措置すること。
Note on C4: （入力例） 移動する装置を有しない場合 第1 ・ ・ 第10 移動する装置を有する通信設備の場合 固定第1 ・ ・ 固定第10 移動第1 ・ ・ 移動第1
Note on H4: 占有周波数帯幅又は周波数変動幅の中央における周波数を入力してください。 「1～100kHz」のようには入力できません。 ※複数の周波数を発生させる場合は全ての周波数に関する事項を、入力してください。
Note on M4: 設備の種別が、「通信設備の場合」については、送信装置の発振方式を、 「通信設備以外の設備」については、高周波発生装置の発振方式を選択してください。
Note on T4: 当該使用周波数について 「通信設備」の場合は、占有周波数帯幅を「100ｋHz」のように入力してください。 「通信設備以外の設備」の場合は、周波数変動幅（負荷をかけたときの最高周波数と最低周波数の差）を周波数変動幅の中央における周波数を基準として、「±100kHz」のように入力してください。 「使用周波数」≧「占有周波数帯幅又は周波数変動幅」となります。
Note on AA4: 高周波出力については、必ず入力してください。 （複数周波数を記入する際の高周波出力に関する留意事項） 高周波出力については、下記の事例を参考に入力してください。 ・ マグネトロン等の発振装置が装置内に１つしかない場合は、使用周波数が複数存在する場合であっても、高周波出力は発振装置の最大高周波出力を入力してください。 ・ 一装置内に複数の発振装置を有する場合であって、かつそれぞれの発振装置が別の周波数の高周波エネルギーを発振する場合においては、使用周波数ごとの最大高周波出力を入力してください。 ・ 一装置内に複数の発振装置を有する場合であっても、それぞれの発振装置が同一周波数を発信する場合については、それを一の発振装置とみなし、最大高周波出力（＝同一周波数の発振装置の高周波出力の総和）を入力してください。
Note on AF4: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、必ず選択してください。
Note on AK4: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、高周波発生装置の筐体内に納められている電源ろ波器（＝電源フィルター）の有無を必ず選択してください。 筐体外に設けられる電源ろ波器の有無については、「電源ろ波器」の項目を選択してください。
Note on H12: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、必ず入力してください。 ※「しゃへい」とは 出力する周波数帯域において、漏洩電界強度の減衰効果がある状態をいう。
Note on C20: 「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合に限ります。
Note on G20: 送信装置又は高周波発生装置の筐体外に設けられる電源ろ波器（＝電源フィルター）の有無を必ず選択してください ※送 信 装 置 ： 通信設備の場合 高周波発生装置 ： 通信設備以外の設備の場合
Note on AI20: ア 線路系統図：「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合 イ 装置の系統図：「誘導式読み書き通信設備」の場合 ウ 装置の外観を示す図又は写真：「誘導式読み書き通信設備」、「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合
Note on K22: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、 必ず入力してください。 「有」を選択した場合は「材料」と「構造」は必ず入力してください。
Note on K23: しゃへい室で、「有」を選択した場合のみ必ず入力してください。 ※（記載例 「厚さ１ｍｍ 亜鉛鉄板（径５ｍｍ円孔打抜き）」）
Note on K24: しゃへい室で、「有」を選択した場合のみ必ず入力してください。 ※（記載例 「３ｍ×４ｍ×２．５ｍ 接地１」）
Note on K25: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、 必ず入力してください。 ※（記載例 「木造鉄網モルタル塗り（１階）」、「鉄筋コンクリート造（２階）」）
Note on C28: 無線設備規則第65条第1項の 第1号から第7号の該当するものを選んで下さい。 総務省告示第207号の利用周波数を使用するものは 告示第207号の第1項から第5項の該当するものを選んで下さい。
Note on AB28: 定格入力電力を「1KVA」 のように記載すること。
Note on C32: 「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合、その設置場所を中心とした概略半径２００メートルの円内の略図に建造物、道路及び空き地等の状況を示して提出してください。
Note on C33: 「変更許可申請」、「変更届」の場合、 変更の内容を記載してください。 ※記載例：「第１装置取替」 「第２装置増設」 「第３装置撤去」
Note on C39: 申請者が法人の場合はその名称を記載し、団体の場合はその代表者氏名を記載してください。
Note on C44: 申請者の住所をご記入ください。 ＊申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地をご記入ください。
Note on C50: 高周波利用設備設置場所の住所をご記入ください。
Note on C57: 「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合に限ります。

## 添付書類 (通常入力版)
| 高周波利用設備 |  |  | 申請書 |  |  | の添付書類（ |  |  |  | 装置分） | [5 empty] | ※整理 番号
届 書
1 工 事 設 計 | （装置の別） |  | (1)使用周波数 |  |  | (2)発振方式 |  |  | (3)占有周波数帯幅 又は周波数変動幅 |  |  |  | (4)高周波出力 |  |  | (5)負荷と電極 の結合方式 |  |  |  |  | (6)装置内電 源ろ波器
| （装置の別） |  | (7)しゃへい部分 |  |  |  |  | (8)機器の製造者名 |  |  |  | (9)機器の型式又は名称 | [6 empty] | (10)機器の製造番号
| (11)高周波そく流線輪 | (12)電源ろ 波器 |  | (13)しゃへい室等 | [9 empty] | (14)その他の 工事設計 |  |  |  |  | (15)添付図面
|  |  |  | ア しゃへい室 | [9 empty] | 電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。 | [5 empty] | ア 線路系統図
材料
|  |  |  | 構造 | [15 empty] | イ 装置の系統図
イ 設備を設置する建物の構造
ウ 装置の外観を 示す図又は写真
| (16)無線設備規則第65条第1項における区別 | [12 empty] | (17)定格入力電力
| (18)無変調搬送波状の妨害波の発生 | [8 empty] | (19)無変調搬送波状以外の変動妨害波の発生
2 | 設置場所付近の図面 |  |  |  | 設置場所付近の建造物等の状況を示す図
3 | 参考事項
| ふりがな | [13 empty] | 6 設備の種別
4 | 氏名又は名称
ふりがな
5 | 住 所
7 | 設置の目的
8 | 設置場所
9 | 高周波電流 を通ずる線路 |  | (1) 種別 |  |  |  | (2) 区間 | [6 empty] | 10 許可の番号 |  |  |  | 11 許可の年月日
[14 empty] | 近高 | [7 empty] | 年
[14 empty] | 第 |  |  | 号 |  |  |  |  | 月 | 日
12 電波法施行規則別表第6号第1の表2の項の(１)の適用の条件への適合
※ 備 考 |  |  | 条件 使用周波数が他の通信設備に妨害を与える場合は、 その妨害を除去するよう措置すること。
Note on C4: （入力例） 移動する装置を有しない場合 第1 ・ ・ 第10 移動する装置を有する通信設備の場合 固定第1 ・ ・ 固定第10 移動第1 ・ ・ 移動第1
Note on H4: 占有周波数帯幅又は周波数変動幅の中央における周波数を入力してください。 「1～100kHz」のようには入力できません。 ※複数の周波数を発生させる場合は全ての周波数に関する事項を、入力してください。
Note on M4: 設備の種別が、「通信設備の場合」については、送信装置の発振方式を、 「通信設備以外の設備」については、高周波発生装置の発振方式を選択してください。
Note on T4: 当該使用周波数について 「通信設備」の場合は、占有周波数帯幅を「100ｋHz」のように入力してください。 「通信設備以外の設備」の場合は、周波数変動幅（負荷をかけたときの最高周波数と最低周波数の差）を周波数変動幅の中央における周波数を基準として、「±100kHz」のように入力してください。 「使用周波数」≧「占有周波数帯幅又は周波数変動幅」となります。
Note on AA4: 高周波出力については、必ず入力してください。 （複数周波数を記入する際の高周波出力に関する留意事項） 高周波出力については、下記の事例を参考に入力してください。 ・ マグネトロン等の発振装置が装置内に１つしかない場合は、使用周波数が複数存在する場合であっても、高周波出力は発振装置の最大高周波出力を入力してください。 ・ 一装置内に複数の発振装置を有する場合であって、かつそれぞれの発振装置が別の周波数の高周波エネルギーを発振する場合においては、使用周波数ごとの最大高周波出力を入力してください。 ・ 一装置内に複数の発振装置を有する場合であっても、それぞれの発振装置が同一周波数を発信する場合については、それを一の発振装置とみなし、最大高周波出力（＝同一周波数の発振装置の高周波出力の総和）を入力してください。
Note on AF4: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、必ず選択してください。
Note on AK4: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、高周波発生装置の筐体内に納められている電源ろ波器（＝電源フィルター）の有無を必ず選択してください。 筐体外に設けられる電源ろ波器の有無については、「電源ろ波器」の項目を選択してください。
Note on H11: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、必ず入力してください。 ※「しゃへい」とは 出力する周波数帯域において、漏洩電界強度の減衰効果がある状態をいう。
Note on C18: 「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合に限ります。
Note on G18: 送信装置又は高周波発生装置の筐体外に設けられる電源ろ波器（＝電源フィルター）の有無を必ず選択してください ※送 信 装 置 ： 通信設備の場合 高周波発生装置 ： 通信設備以外の設備の場合
Note on AI18: ア 線路系統図：「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合 イ 装置の系統図：「誘導式読み書き通信設備」の場合 ウ 装置の外観を示す図又は写真：「誘導式読み書き通信設備」、「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合
Note on K20: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、 必ず入力してください。 「有」を選択した場合は「材料」と「構造」は必ず入力してください。
Note on K21: しゃへい室で、「有」を選択した場合のみ必ず入力してください。 ※（記載例 「厚さ１ｍｍ 亜鉛鉄板（径５ｍｍ円孔打抜き）」）
Note on K22: しゃへい室で、「有」を選択した場合のみ必ず入力してください。 ※（記載例 「３ｍ×４ｍ×２．５ｍ 接地１」）
Note on K23: 設備の種別が「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合は、 必ず入力してください。 ※（記載例 「木造鉄網モルタル塗り（１階）」、「鉄筋コンクリート造（２階）」）
Note on C26: 無線設備規則第65条第1項の 第1号から第7号の該当するものを選んで下さい。 総務省告示第207号の利用周波数を使用するものは 告示第207号の第1項から第5項の該当するものを選んで下さい。
Note on AB26: 定格入力電力を「1KVA」 のように記載すること。
Note on C30: 「医療用設備」、「工業用加熱設備」、「各種設備」の場合、その設置場所を中心とした概略半径２００メートルの円内の略図に建造物、道路及び空き地等の状況を示して提出してください。
Note on C31: 「変更許可申請」、「変更届」の場合、 変更の内容を記載してください。 ※記載例：「第１装置取替」 「第２装置増設」 「第３装置撤去」
Note on C37: 申請者が法人の場合はその名称を記載し、団体の場合はその代表者氏名を記載してください。
Note on C42: 申請者の住所をご記入ください。 ＊申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地をご記入ください。
Note on C48: 高周波利用設備設置場所の住所をご記入ください。
Note on C55: 「電力線搬送通信設備」、「誘導式通信設備」の場合に限ります。

## 複数台 別紙
許可の番号
許可の年月日
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (13) | (16) | (17) | (18) | (19)
装置 の別 | 使用周波数 | 発振方式 | 占有周波数帯幅又は周波数変動幅 | 高周波 出力 | 負荷と 電極の 結合方式 | 装置内 電源 ろ波器 | しゃへい 部分 | 機器の 製造者名 | 機器の型式 又は名称 | 機器の 製造番号 | 電源 ろ波器 | ア． しゃへい室 材料 構造 | イ． 設備を 設置する 建物の構造 | 無線設備規則 第65条第1項 における区別 | 定格入力電力 | 無変調搬送波状の妨害波の発生 | 無変調搬送波状以外の変動妨害波の発生 | 参考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
高周波利用設備の一覧 別紙

## ﾃﾞｰﾀ用ｼｰﾄ
固定第
移動第 | kHz | Hz | W | 電力線搬送通信設備 | 水晶発振 | 誘電結合 | 有 | 全部 | 株式会社 | 株式会社 | 送電線 | ± | 昭和
第 | MHz | kHz | kW | 誘導式通信設備 | 自励発振 | 誘導結合 | 無 | 電源部 | 有限会社 | 有限会社 | 配電線 |  | 平成
| GHz | MHz | MW | 医療用設備 | 他励発振 |  |  | 出力回路 | 社団法人 |  | 誘導線 |  | 令和
|  | GHz |  | 工業用加熱設備 | マグネトロン発振 |  |  |  | 社会福祉法人 | 国立病院機構
|  |  |  | 各種設備 | シンセサイザー発振 |  |  |  | 医療法人
|  |  |  | 誘導式読み書き通信設備 |  |  |  |  | 医療法人社団
宗教法人
学校法人
独立行政法人
国立大学法人