## 基本算出式（単一周波数）
◎電界強度の基本算出式（単一周波数） |  | 【R7.8.1更新版】
※このシートは、単一の周波数について、簡易的に適合性を検討するための手順を解説するものです。 複数のアマチュアバンドを一括して検討する場合は、「基本算出式（複数バンド）」のシートをご利用ください。
手順１：アンテナ入力電力Pとアンテナ利得Gを求めます。
| 送信機出力[W] |  | ← 送信機出力（定格電力）を入力してください。
| 給電線損失[dB] |  | ← 給電線損失を入力してください。
| 平均電力率[倍] |  | ← 平均電力率（換算比）を入力してください。電波の型式がA1Aであれば0.5、J3Eであれば0.16など（型式が複数ある場合は最も大きい値を用いてください。）。不明なら「１」と入力してください。（注）
| アンテナ入力電力P[W] | 0
（注）送信周波数が10kHzを超え10MHz以下の場合は、基準値が時間平均を行わない瞬時値であるため入力された平均電力率にかかわらず「１」で計算されます。
| アンテナ利得[dBi] |  | ← アンテナの絶対利得を入力してください。相対利得（[dBd]表記）の場合は、その値に2.15を加えた値を入力してください。
| アンテナ利得G[倍] | 1
手順２：送信周波数に応じた電界強度の基準値を求めます。
| 電波法施行規則別表第２号の３の３の第１ |  |  |  | リストから選択 | リストから選択
| 周波数 | 電界強度の実効値（６分間平均値） [V/m] | 磁界強度の実効値（６分間平均値） [A/m] | 電力束密度の実効値（６分間平均値） [mW/㎠] | ○ | ○
| 100kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18／f |  | △ | ×
| 3MHzを超え30MHz以下 | 824／f | 2.18／f |  | ×
| 30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2
| 300MHzを超え1.5GHz以下 | 1.585×√f | √f／237.8 | f／1500
| 1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1
（注）fは、MHzを単位とする周波数とする。（例：30MHzならf=30、1.5GHzならf=1500）
電波法施行規則別表第２号の３の３の第２
| 周波数 | 電界強度の実効値 （時間平均を行わない瞬時値） [V/m] | 磁界強度の実効値 （時間平均を行わない瞬時値） [A/m] | 電力束密度の実効値 （時間平均を行わない瞬時値） [mW/㎠]
| 10kHzを超え10MHz以下 | 83 | 21 | 2.7／100000
| 送信周波数[MHz] |  | ← MHzを単位として、送信周波数を入力してください。（例：30MHzならf=30、1.5GHzならf=1500）
| 電界強度の基準値[V/m] | 送信周波数を正しく入力してください
手順３：人が通常出入りする場所（塀や柵）のうち、送信空中線に最も近い点と、送信空中線との距離を算出します。
| 送信空中線の高さ[m] |  | ← 送信空中線の高さを入力してください。
| 身長の考慮[m] | 2 | ← 人は、高さ2m以下のところを通行するものとしています。
| 送信空中線直下からの水平距離[m] |  | ← 送信空中線からの水平距離を入力してください。
| 送信空中線との距離R[m] | 0 | ← 送信空中線及び付近の金属物体から0.1m以上(300MHz未満の周波数においては0.2m以上)離れている必要があります。
イメージ図
手順４：送信空中線から最も近い点での電界強度を算出します。
| アンテナ入力電力P[W] | 0
| アンテナ利得G[倍] | 1
| 送信空中線との距離R[m] | 0
| 大地反射の考慮の有無 | リストから選択 | ← 大地面の反射を考慮する場合は「○」を、水面等大地面以外の反射を考慮する場合は「△」を、全ての反射を考慮しない場合は「×」を入力してください。
| 大地反射の補正係数K[倍] | 送信周波数の欄を入力してください
| 送信空中線から最も近い点での電力束密度[mW/㎠] | #VALUE!
| 送信空中線から最も近い点での電界強度[V/m] | #VALUE!
| 付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがあるかどうか | リストから選択 | ← 付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は「○」を、ない場合は「×」を入力してください。
【算出結果】
| 建造物からの反射を考慮した電界強度[V/m] |  | ← 付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は、電界強度の値を２倍にします。
手順５：算出結果と基準値を比較し、適合性を判定します。
算出結果[V/m]
| 基準値[V/m] | 送信周波数を正しく入力してください
| 適合性判定結果 | ×
送信空中線の高さ
送信空中線直下からの水平距離
送信空中線との距離
電界強度
電力束密度 𝑆=𝑃𝐺/(40𝜋𝑅^2 )･𝐾
電界強度 𝐸=√(3770×𝑆)

## 基本算出式（複数バンド）
◎電界強度の基本算出式（複数バンド） | 【R7.8.1更新版】
※このシートは、複数のアマチュアバンドについて、一括して簡易的に適合性を検討するためのものです。
黄色に塗られたセルに必要な情報を入力してください。 | [27 empty] | リストから選択 | リストから選択
周波数帯 | 注記 | 135kHz帯 | 475kHz帯 | 1.8/1.9MHz帯 | 3.5MHz帯 | 3.8MHz帯 | 4630kHz帯 | 7MHz帯 | 10MHz帯 | 14MHz帯 | 18MHz帯 | 21MHz帯 | 24MHz帯 | 28MHz帯 | 50MHz帯 | 144MHz帯 | 430MHz帯 | 1200MHz帯 | 2400MHz帯 | 5750MHz帯 | 10GHz帯 | 24GHz帯 | 47GHz帯 | 77GHz帯 | 122GHz帯 | 135GHz帯 | 249GHz帯 | ○ | ○
送信機出力Ｐ［W］ | [27 empty] | △ | ×
給電線損失［dB］ | [27 empty] | ×
平均電力率[倍] | 注１，７ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
アンテナ利得Ｇ［dBi］ | 注２
送信空中線の高さ［m］ |  | 1
人が通常出入りする場所との高低差[m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
送信空中線直下からの水平距離［m］
送信空中線との距離Ｒ［m］ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大地反射の考慮の有無 | 注３ | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択
大地反射の補正係数K[倍]
付近の建造物による強い反射の有無 | 注４ | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択
付近の建造物による強い反射による補正[倍]
算出電界強度Ｅ［V/m］ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
基準値 [V/m] | 注５，８ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81.1 | 57.4 | 45.3 | 38.4 | 32.9 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 32.8 | 56.2 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
適合性判定結果 | 注６ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
注１：平均電力率（換算比）を入力してください。電波の型式がA1Aであれば0.5、J3Eであれば0.16など（型式が複数ある場合は最も大きい値を用いてください。）。不明なら「１」と入力してください。
注２：アンテナの絶対利得を入力してください。相対利得（[dBd]表記）の場合は、その値に2.15を加えた値を入力してください。
注３：大地面の反射を考慮する場合は「○」を、水面等大地面以外の反射を考慮する場合は「△」を、全ての反射を考慮しない場合は「×」を入力してください。
注４：付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は「○」を、ない場合は「×」を入力してください。
注５：各アマチュアバンドごとに、基準値のうち最も厳しいものをデフォルトで記載していますが、実際に使用する（指定を受ける）周波数を踏まえて算出した値に修正することは可能です。
注６：ビームアンテナについては、基本算出式による判定結果が「×」となった場合に、俯角減衰量を考慮することができます。その場合は、「俯角減衰量考慮あり」のシートをご利用ください。
注７：送信周波数が10kHzを超え10MHz以下の場合は、電波法施行規則別表第２号の３の３の第２の表に基づき、瞬時値の基準値であるため「１」となります。
注８：送信周波数が10kHzを超え10MHz以下の場合は、電波法施行規則別表第２号の３の３の第２の表に基づき、基準値は83[V/m]となります。

## 俯角減衰量考慮あり
◎俯角減衰量考慮あり | 【R7.8.1更新版】
※このシートは、ビームアンテナの場合に、俯角減衰量を考慮して、適合性を検討するためのものです。
黄色に塗られたセルに必要な情報を入力してください。 | [14 empty] | リストから選択 | リストから選択
周波数帯 | 注記 | 1.8/1.9MHz帯 | 3.5MHz帯 | 3.8MHz帯 | 4630kHz | 7MHz帯 | 10MHz帯 | 14MHz帯 | 18MHz帯 | 21MHz帯 | 24MHz帯 | 28MHz帯 | 50MHz帯 | 144MHz帯 | ○ | ○
送信機出力Ｐ［W］ | [14 empty] | △ | ×
給電線損失［dB］ | [14 empty] | ×
平均電力率[倍] | 注１，９ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
アンテナ利得Ｇ［dBi］ | 注２
俯角減衰量[dB] | 注３
送信空中線の高さ［m］
人が通常出入りする場所との高低差[m] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
送信空中線直下からの水平距離［m］
送信空中線との距離Ｒ［m］ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
送信空中線の形式 | 注４
俯角[度] |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
大地反射の考慮の有無 | 注５ | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択
大地反射の補正係数K[倍]
付近の建造物による強い反射の有無 | 注６ | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択
付近の建造物による強い反射による補正[倍]
算出電界強度Ｅ［V/m］ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
基準値 [V/m] | 注７，１０ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81.1 | 57.4 | 45.3 | 38.4 | 32.9 | 27.7 | 27.5 | 27.5
適合性判定結果 | 注８ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
最小安全距離（主輻射方向）[m] | （参考） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
最小安全距離（俯角減衰量考慮あり）[m] | （参考） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
注１：平均電力率（換算比）を入力してください。電波の型式がA1Aであれば0.5、J3Eであれば0.16など（型式が複数ある場合は最も大きい値を用いてください。）。不明なら「１」と入力してください。
注２：アンテナの絶対利得を入力してください。相対利得（[dBd]表記）の場合は、その値に2.15を加えた値を入力してください。
注３：俯角減衰量を考慮する場合は、その根拠となる垂直面指向特性の資料を添付してください。また、短縮アンテナを使用する場合は、エレメントの長さ、空中線利得が記載された取扱説明書等の当該箇所のコピーを添付してください。
注４：「八木型」などと記載してください。
注５：大地面の反射を考慮する場合は「○」を、水面等大地面以外の反射を考慮する場合は「△」を、全ての反射を考慮しない場合は「×」を入力してください。
注６：付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさせるおそれがある場合は「○」を、ない場合は「×」を入力してください。
注７：各アマチュアバンドごとに、基準値のうち最も厳しいものをデフォルトで記載していますが、実際に使用する（指定を受ける）周波数を踏まえて算出した値に修正することは可能です。
注８：この表で判定結果が「○」となった場合であっても、主輻射方向にあって、算出対象点より遠方の点については、俯角減衰量を十分に見込めないため、適合性の追加検討が必要になることがあり得ます。
注９：送信周波数が10kHzを超え10MHz以下の場合は、電波法施行規則別表第２号の３の３の第２の表に基づき、瞬時値の基準値であるため「１」となります。
注１０：送信周波数が10kHzを超え10MHz以下の場合は、電波法施行規則別表第２号の３の３の第２の表に基づき、基準値は83[V/m]となります。

## 更新履歴
更新履歴
日付 | 内容
2025-08-01 | 「基準値」に電波法施行規則別表２号の３の３の表２の基準が考慮されていなかったため、修正を行っています。
表２に対応させるため以下の(1)及び(2)を修正。
（１）135kHz帯～7MHz帯の基準値を「83v/m」に修正
（２）135kHz帯～7MHz帯の平均電力率を「１」に固定
ほか、ユーザビリティ向上を図るため、以下(3)～(6)を修正。
（３）IFS関数を使用しているセルをIF関数にして、Excel2016以前のバージョンでも使用可能とした
（４）送信空中線の距離の参照箇所の修正
「送信空中線の距離」セルの関数について、現状、計算の根拠となる「高さ」の値については、「人が通常出入りする場所との高低差」（「送信空中線の高さ」-2ｍの値を表示）のセルではなく、「送信空中線高さ」のセルを参照し、関数の中で-2しているが、送信空中線の高さが2ｍ未満の場合正しい距離が算出されないため、「高低差」のセルを参照し２ｍ未満の時は０を返すように修正
（５）4630kHzの列を追加
4630kHzは発射可能な送信機が多くあり、適合確認書にも欄があるため追加
（６）その他の修正
「給電線損失」欄について、28MHz帯以上が整数表示、24MHz帯以下が小数点第2位までの表示と、ばらつきがあったため、小数点第2位までの表示に統一