## 公共
団体ｺｰﾄﾞ | 団体名 |  | 対象項目 | 対象範囲 | BOD･COD値 |  |  |  | SS値 |  |  |  | その他 |  |  |  | 備考
[7 empty] | (mg/l) | (円) |  |  | (mg/l) | (円) |  |  | (mg/l) | (円)
012025 | 北海道 | 函館市 | BOD | 200～1000mg/l | 200 | ～ | 300 | 5 | 200 | ～ | 300 | 4 |  |  |  |  | BOD･CODはいずれか大きいほうを用いる
|  |  | COD | 200～1000mg/l | 300 | ～ | 400 | 10 | 300 | ～ | 400 | 8
|  |  | SS | 200～1000mg/l | 400 | ～ | 500 | 15 | 400 | ～ | 500 | 12
[5 empty] | 500 | ～ | 600 | 20 | 500 | ～ | 600 | 16
[5 empty] | 600 | ～ | 1000 | 30 | 600 | ～ | 1000 | 24
012068 | 北海道 | 釧路市 | BOD | 201～1000mg/l | 201 | ～ | 300 | 19.95 | 201 | ～ | 300 | 19.95 |  |  |  |  | 1ヶ月の排出量が500m3を超えた使用者
|  |  | SS | 201～1000mg/l | 301 | ～ | 400 | 39.9 | 301 | ～ | 400 | 39.9
[5 empty] | 401 | ～ | 600 | 79.8 | 401 | ～ | 600 | 79.8
[5 empty] | 601 | ～ | 1000 | 159.6 | 601 | ～ | 1000 | 159.6
012084 | 北海道 | 北見市 | BOD | 200～600mg/l | 200 | ～ | 400 | 132 | 220 | ～ | 400 | 127
|  |  | SS | 220～600mg/l | 400 | ～ | 600 | 214 | 400 | ～ | 600 | 214
041009 | 宮城県 | 仙台市 | BOD | 200～599mg/l | 200 | ～ | 300 | 5 | 200 | ～ | 300 | 6 |  |  |  |  | BOD:1ﾘｯﾄﾙ当たりの5日間の数値による
|  |  | SS | 200～599mg/l | 301 | ～ | 599 | 24 | 301 | ～ | 599 | 28 |  |  |  |  | SS:1ﾘｯﾄﾙ当たりの数値による
121002 | 千葉県 | 千葉市 | BOD | 200mg/l～ | [8 empty] | F値 |  |  |  | 1ヶ月について排水量750m3を超えるもの
|  |  | COD | 200mg/l～ | [9 empty] | ～ | 100 | 15
|  |  | SS | 200mg/l～ | [8 empty] | 100 | ～ | 200 | 30 | F=B+1.5S
[13 empty] | 200 | ～ | 300 | 45 | B:汚水のBODが1ﾘｯﾄﾙにつき5日間に200㎎を越えた場合の超過量
[13 empty] | 300 | ～ | 400 | 60 | 若しくはCODが1ﾘｯﾄﾙにつき200㎎を越えた場合はその超過量
[13 empty] | 400 | ～ | 800 | 120 | 又は、いずれも超えた場合は、その内大きいものの超過量
[13 empty] | 800 | ～ |  | 150 | S:汚水の浮遊量が1ﾘｯﾄﾙにつき200㎎を越えた場合の超過量
141003 | 神奈川県 | 横浜市 | BOD | 300mg/l～ | [12 empty] | 1ヶ月の排水量が500m3を越える部分
|  |  | SS | 300mg/l～ | [9 empty] | ～ | 500 | 40 | F=B+1.7S+1.4N
|  |  | n-hex | 30mg/l～ | [8 empty] | 500 | ～ | 1000 | 125 | B:汚水のBODが5日間に300mg/lを越えた部分
[13 empty] | 1000 | ～ | 1500 | 205 | S:汚水のSSが300mg/lを越えた部分
[13 empty] | 1500 | ～ | 2000 | 290 | N:汚水のn-hexが30mg/lを越えた部分
[13 empty] | 2000 | ～ | 2500 | 370
[13 empty] | 2500 | ～ | 3000 | 455
[13 empty] | 3000 | ～ | 3500 | 535
[13 empty] | 3500 | ～ | 4000 | 620
[13 empty] | 4000 | ～ | 4500 | 700
[13 empty] | 4500 | ～ | 5000 | 785
[13 empty] | 5000 | ～ | 5500 | 865
[13 empty] | 5500 | ～ | 6000 | 950
[13 empty] | 6000 | ～ | 6500 | 1030
[13 empty] | 6500 | ～ | 7000 | 1115
[13 empty] | 7000 | ～ | 7500 | 1195
[13 empty] | 7500 | ～ |  | 1280
202045 | 長野県 | 岡谷市 | BOD | 300～600mg/l | 300 | ～ | 400 | 14 | 300 | ～ | 400 | 17
|  |  | SS | 300～600mg/l | 400 | ～ | 500 | 26 | 400 | ～ | 500 | 35
[5 empty] | 500 | ～ | 600 | 41 | 500 | ～ | 600 | 54
212016 | 岐阜県 | 岐阜市 | BOD | 200mg/l～ | [12 empty] | 2ヶ月分の下水の排水量が1000m3以上
|  |  | COD | 200mg/l～ | [8 empty] | 201 | ～ | 300 | 15 | かつ､濃度指数201以上の事業場
|  |  | SS | 200mg/l～ | [8 empty] | 301 | ～ | 400 | 30 | (生活排水は含まない)
[13 empty] | 401 | ～ | 500 | 45 | S=S0(又はS1)+2×S2
[13 empty] | 501 | ～ | 600 | 60 | ( )内はS0<S1の場合
[13 empty] | 601 | ～ | 700 | 75 | S-濃度指数 S0-BOD mg/l
[13 empty] | 701 | ～ | 800 | 90 | S1-COD MG/L S2-SS mg/l
[13 empty] | 801 | ～ | 900 | 105
[13 empty] | 901 | ～ | 1000 | 120
[13 empty] | 1001 | ～ | 1100 | 135
[13 empty] | 1101 | ～ | 1200 | 150
[13 empty] | 1201 | ～ | 1300 | 165
[13 empty] | 1301 | ～ | 1400 | 180
[13 empty] | 1401 | ～ | 1500 | 195
[13 empty] | 1501 | ～ | 1600 | 210
[13 empty] | 1601 | ～ | 1700 | 225
[13 empty] | 1701 | ～ |  | 240
231002 | 愛知県 | 名古屋市 | BOD | ① | [12 empty] | S値が400を超え500以下の場合には
|  |  | SS | S>400 | [12 empty] | 1m3につき17円を増徴額とし､以後
|  |  |  | ② | [12 empty] | S値が100増すごとに17円を加算した
|  |  |  | 汚水排出量 | [12 empty] | 額(基準額)に汚水排出量を乗じて､
|  |  |  | 50m3/日以上又は | [12 empty] | これに100分の105を乗じて得た額とする｡
|  |  |  | 15000m3/年以上 | [12 empty] | ただし､増徴額の総額は下水道使用料の
|  |  |  | ①･②を同時に満たす | [12 empty] | 額の4倍を超えないものとする｡
S=1.2S1+1.7S2
S:汚水濃度
S1:BOD
S2:SS
261009 | 京都府 | 京都市 | BOD | 200mg/l～ | [8 empty] | S値 |  |  |  | S=S1+S2+S3
|  |  | SS | 200mg/l～ | [9 empty] | ～ | 240 | 63 | S1:BOD超過量
|  |  | pH | 5.7以下又は8.7以上 | [8 empty] | 240 | ～ | 480 | 124 | S2:SS超過量
[13 empty] | 480 | ～ | 720 | 248 | S3:75{(検体濃度-7)2乗-(8.6-7)2乗}
[13 empty] | 720 | ～ | 960 | 372 | 75{(検体濃度-7)2乗-(5.8-7)2乗}
[13 empty] | 960 | ～ | 1200 | 496 | 水質使用料=使用料×(左記加算率)
[13 empty] | 1200 | ～ | 1440 | 620 | 左記数値は加算率×1000として算出した｡
[13 empty] | 1440 | ～ | 1680 | 744
[13 empty] | 1680 | ～ | 1920 | 868
[13 empty] | 1920 | ～ | 2160 | 992
[13 empty] | 2160 | ～ | 2400 | 1116
[13 empty] | 2400 | ～ | 2640 | 1240
[13 empty] | 2640 | ～ | 2800 | 1364
[13 empty] | 2800 | ～ | 3120 | 1488
[13 empty] | 3120 | ～ | 3360 | 1612
[13 empty] | 3360 | ～ | 3600 | 1736
[13 empty] | 3600 | ～ | 3840 | 1860
[13 empty] | 3840 | ～ | 4080 | 1984
[13 empty] | 4080 | ～ | 4320 | 2108
[13 empty] | 4320 | ～ | 4560 | 2232
[13 empty] | 4560 | ～ | 4800 | 2356
[13 empty] | 4800 | ～ | 5040 | 2480
[13 empty] | 5040 | ～ | 5280 | 2604
[13 empty] | 5280 | ～ | 5520 | 2728
[13 empty] | 5520 | ～ | 5760 | 2852
[13 empty] | 5760 | ～ |  | 3000
271004 | 大阪府 | 大阪市 | BOD | 201～2600mg/l | 201 | ～ | 300 | 17 | 201 | ～ | 300 | 18
|  |  | COD | 201～2600mg/l | 301 | ～ | 450 | 37 | 301 | ～ | 450 | 44
|  |  | SS | 201～2600mg/l | 451 | ～ | 600 | 60 | 451 | ～ | 600 | 72
[5 empty] | 601 | ～ | 850 | 90 | 601 | ～ | 850 | 110
[5 empty] | 851 | ～ | 1100 | 128 | 851 | ～ | 1100 | 158
[5 empty] | 1101 | ～ | 1350 | 167 | 1101 | ～ | 1350 | 206
[5 empty] | 1351 | ～ | 1600 | 205 | 1351 | ～ | 1600 | 253
[5 empty] | 1601 | ～ | 1850 | 243 | 1601 | ～ | 1850 | 301
[5 empty] | 1851 | ～ | 2100 | 281 | 1851 | ～ | 2100 | 349
[5 empty] | 2101 | ～ | 2600 | 323 | 2101 | ～ | 2600 | 410
281000 | 兵庫県 | 神戸市 | BOD | 201～2000㎎/l | [8 empty] | F値(水質濃度) |  |  |  | 1ヶ月の排出量が500m3を超えて排除する
|  |  | SS | 201～2000㎎/l | [8 empty] | 1 | ～ | 100 | 9 | 事業場の排除汚水量(認定汚水量)
|  |  | n-hex | 30～150㎎/l | [8 empty] | 101 | ～ | 300 | 35 | F=A+1.1×B+2×C
[13 empty] | 301 | ～ | 500 | 70 | A:BODが200mg/lを超える場合､ その値から200を引いた値
[13 empty] | 501 | ～ | 800 | 110 | B:SSが200mg/lを超える場合､その値から200を引いた値
[13 empty] | 801 | ～ | 1000 | 165 | C:動植物油脂類含有量が30mg/lを超える場合､その値から30を引いた値
[13 empty] | 1001 | ～ | 1500 | 225
[13 empty] | 1501 | ～ | 2000 | 300
[13 empty] | 2001 | ～ | 2500 | 390
[13 empty] | 2501 | ～ | 3400 | 510
282022 | 兵庫県 | 尼崎市 | BOD | 201～300mg/l |  |  |  | 22 | [8 empty] | 特定施設を有する事業所で1ヶ月1250m3を超の使用者に限る
|  |  |  | 301mg/l～ |  |  |  | 57 | [8 empty] | 同上
|  |  | SS | 201～300mg/l | [7 empty] | 28 |  |  |  |  | 同上
|  |  |  | 301mg/l～ | [7 empty] | 71 |  |  |  |  | 同上
282146 | 兵庫県 | 宝塚市 | ＢＯＤ | 300ｍｇ／１ | 300 | ～ | 400 | 8 | 300 | ～ | 400 | 17
|  |  | ＳＳ | 300ｍｇ／１ | 以下100ｍｇ／１ごとに |  |  | 8 | 以下１００ｍｇ／１ごとに |  |  | 17
401005 | 福岡県 | 北九州市 | BOD | 200mg/l～ | 200 | ～ | 600 | 48 | 200 | ～ | 600 | 48 |  |  |  |  | BOD･COD･SSのどれか一つの最も高い項目について適用｡
|  |  | COD | 200mg/l～ | 601 | ～ | 1000 | 68 | 601 | ～ | 1000 | 68
|  |  | SS | 200mg/l～ | 1001 | ～ |  | 112 | 1001 | ～ |  | 112
462012 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | BOD＋SS | 301mg/l～ | [8 empty] | BOD+SS |  |  |  | 排水汚水の濃度が300を超えるものは汚水の濃度に応じ､
[13 empty] | 301 | ～ | 400 | 17 | 左表の額を加算して徴収する
[13 empty] | 401 | ～ | 500 | 34
[13 empty] | 501 | ～ | 600 | 51
[13 empty] | 601 | ～ | 700 | 68
[13 empty] | 701 | ～ | 800 | 85
[13 empty] | 801 | ～ | 900 | 102
[13 empty] | 901 | ～ | 1000 | 119
[13 empty] | 1001 | ～ | 1100 | 136
[13 empty] | 1101 | ～ |  | 153