## 別紙１ 総点検項目（標準項目）
別紙１
総点検項目（標準項目）
点検事項 | 中分類 | 項番 | 点検項目 | 必須項目
無線設備 | 送受信装置 | 1 | 送信電力低下 | ○
|  | 2 | 周波数のずれ | ○
|  | 3 | 受信信号不良 | ○
|  | 4 | 受信感度低下 | ○
| 操作系 | 5 | マイク、コネクタ等不良 | ○
|  | 6 | ランプ、スイッチ、メータ等不良 | ○
| 監視制御装置 | 7 | 機能不良 | ○
| 電源部 | 8 | コンバーター不良 | ○
|  | 9 | 回路等不良 | ○
| 付属装置 | 10 | ＦＡＸ、映像伝送装置等の不良 | 任意
|  | 11 | 連絡線不良 | 任意
|  | 12 | その他 | 任意
空中線 |  | 13 | 空中線不良・破損 | ○
|  | 14 | 空中線柱老朽化 | ○
|  | 15 | 給電線不良（たわみ含） | ○
|  | 16 | 回転型制御系不良 | ○
|  | 17 | 鳥害対策不良 | ○
|  | 18 | 航空障害灯不良 | ○
|  | 19 | 耐雷対策不良 | ○
|  | 20 | 空中線共用器不良 | ○
|  | 21 | 着雪対策不良 | 任意
|  | 22 | その他 | 任意
電源設備 | 通常電源設備 （固定する無線局） | 23 | 配電盤不良 | ○
|  | 24 | 変圧器不良 | ○
|  | 25 | 警報監視装置不良 | ○
|  | 26 | 制御装置不良 | ○
|  | 27 | 引込線樹木接触 | ○
|  | 28 | 耐雷対策不良 | ○
|  | 29 | その他 | 任意
| 非常用電源設備 （固定する無線局） | 30 | バッテリー不良、定期交換未実施 | ○
|  | 31 | ＵＰＳ、ＣＶＣＦ不良 | ○
|  | 32 | 発動発電機不良 | ○
|  | 33 | 発動発電機燃料の不足 | ○
|  | 34 | その他 | 任意
| 電源設備 （移動する無線局） | 35 | 可搬型無線機のバッテリー不良 | ○
|  | 36 | 電源ケーブル等不良 | ○
|  | 37 | その他 | 任意
管理体制 |  | 38 | 機器操作習熟訓練 | ○
|  | 39 | 保守委託業者連絡体制 | ○
|  | 40 | 危機管理マニュアル等整備 | ○
|  | 41 | 非常時要員連絡体制 | ○
|  | 42 | 通信訓練実施 | ○
|  | 43 | その他 | 任意
有線設備 （非常通信ルート） |  | 44 | 音声不良、データ欠損 | 任意
|  | 45 | 交換機不良 | 任意
|  | 46 | サーバ等不良 | 任意
|  | 47 | ルータ、モデム等不良 | 任意
|  | 48 | コネクタ、接続ケーブル等不良 | 任意
|  | 49 | その他 | 任意

## 別紙２ 報告書
別紙２
非常通信体制の総点検実施報告書（標準様式）
平成 年 月 日
四国地方非常通信協議会長 殿
構成員等名
担当者名
電話番号
点検実施日 | 平成 年 月 日 ～ 月 日
点検対象の 無線局総数:A |  |  | 点検対象の有線設備総数 （任意対象）:B
点検実施局 | 局種 | 局数 | 局種 | 局数 | 局種 | 局数
| 固定局 |  | 基地局 |  | 有線設備 (任意対象):D
| 陸上移動局 |  | 陸上移動中継局
| 携帯基地局 |  | 携帯局
| 地球局 |  | 海岸局
| 船舶局 |  | 放送局
| 航空局 |  | 航空機局
| その他無線局 |  | 計:C | 0
点検事項 | 点検結果 |  | 点検結果「否」に対する措置状況等
| 「良」の局数 | 「否」の局数
無線設備
空中線
電源設備
管理体制
計 | 0 | 0 | （良局数＋否局数）／４＝:E |  | 0
有線設備 （任意対象） |  |  | 計:F | 0
点検結果が「否」であった原因・特殊要因
その他総点検に関する意見、要望、参考事項等
局数の関係
| 無線局関係 |  | Ａ＞＝Ｃ＝Ｅ
| 有線設備関係 |  | Ｂ＞＝Ｄ＝Ｆ

## 別紙３ 記入要領
別紙３
報告書記入要領
記入欄 | ① 報告書の着色欄のみ記入してください。
② 電子データ（エクセル形式）で入力する場合は、水色欄のみとなります。
報告年月日 | ①右上の日付欄に、報告する年月日を記入してください。
担当者・電話番号 | ①報告書の内容で、確認させていただく場合がありますので、担当者の所属・氏名、連絡先もご記入ください。
点検実施日 | ① 総点検を実施した日又は、期間を記入してください。
② 総点検とは別に定期点検等を実施し、総点検に代える場合は、その日又は期間を記入してください。
点検対象の無線局総数 | ① 貴機関所属の無線局総数を記入してください。
点検対象の有線設備総数 | ① 任意項目です。
② 交換機、またはサーバの１系統を１ユニットとして、算定してください。
点検実施局 | ① 無線局の種別ごとの点検を実施した無線局数を記入してください。
② 陸上移動局は、車載型やハンディ（携帯）型のものがあります。ハンディ型で携帯可能であっても、携帯局ということではありませんので、ご注意ください（免許状で確認ください。）。
③ 有線設備は任意項目です。
④ 有線設備の対象として、非常通信ルートとして設定されている有線回線がある場合は、その有線設備数を記入してください。
⑤ 無線局数の関係 A＞＝C＝E。 有線設備の関係 B＞＝D＝F
点検結果 | ① 別紙１の各点検事項について、当該点検事項の全ての点検項目について「良」の場合にのみ、「良」の局数としてカウントしてください。
② 別紙１の各点検事項について、１つでも「否」の点検項目があった場合は、「否」の局数としてカウントしてください。
点検結果「否」に対する 措置状況等 | ① 各点検事項において、「否」となった場合、措置状況、または措置予定について記入してください。
点検結果が「否」であった 原因・特殊要因 | ① 「否」の原因・特殊要因が判断される場合は、記入してください。
その他総点検に関する 意見、要望、参考事項等 | ① 総点検に関する意見、要望、参考事項等がありましたら、記入してください。
・報告書（別紙２）の提出方法は、メールに報告書を添付するか、印刷したものを郵送（ＦＡＸ可）してください。